# UCHWAŁA Nr  XXXVIII/231/10

# Rady Miejskiej w Pogorzeli

# z  dnia 27 maja 2010 r.

## w sprawie:   uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. Farma Wiatrowa Pogorzela II.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz w związku z Uchwałą Nr XXXVIII/187/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 17 lipca 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. Farma Wiatrowa Pogorzela II , po sprawdzeniu zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pogorzela – zmiana Studium uchwalona Uchwałą Nr XVI/110/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 21 maja 2008 roku,

Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:

§ 1. 1.  Uchwala się  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. Farma Wiatrowa Pogorzela II,  obejmujący obszary położone w obrębach ewidencyjnych wsi : Głuchów, Gumienice, Łukaszew, Ochla, Wziąchów-Paradów i Małgów, zwany dalej planem.

Granice obowiązywania planu określają rysunki w skali 1:2000, zwane dalej rysunkiem planu,  stanowiące załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Integralnymi częściami uchwały są załączniki:

część graficzna - rysunek planu w skali 1:2000 – załączniki nr 1 i 2,

rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w Pogorzeli w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu miejscowego – załącznik nr 3,

rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w Pogorzeli w sprawie sposobu realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, oraz zasadach ich finansowania – załącznik nr 4.

§ 2.  1. Przedmiotem planu jest  przeznaczenie części terenów rolnych pod lokalizację elektrowni wiatrowych oraz związanych z nimi sieci i obiektów infrastruktury technicznej i komunikacyjnej.

- Zakres ustaleń planu jest zgodny z art.15, ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 3.  Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

- planie - należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w §1 niniejszej uchwały;

- uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę Rady Miejskiej w Pogorzeli;

- rysunku planu - należy przez to rozumieć graficzny zapis planu , stanowiący załączniki nr 1 i 2 do niniejszej  uchwały;

- przepisach odrębnych i szczególnych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, obowiązujące normy oraz warunki i ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych;

- obszarze - należy przez to rozumieć cały obszar objęty  planem, w granicach przedstawionych na rysunku planu;

- terenie – należy przez to rozumieć część obszaru wydzieloną na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczoną symbolem funkcji i numerem;

- przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć przeznaczenie, które w wyniku realizacji planu musi przeważać na danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;

- przeznaczeniu  dopuszczalnym – należy przez to rozumieć inne niż podstawowe rodzaje przeznaczenia, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe.

- nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię określającą najmniejszą odległość, w jakiej mogą znaleźć się budynki oraz wieże elektrowni wiatrowych od  linii rozgraniczającej teren. Odległość ta dotyczy zewnętrznego obrysu budynku z wyłączeniem okapów, gzymsów, balkonów, schodów zewnętrznych, zadaszeń nad wejściami i innych podobnych elementów budynku. Odległość ta dotyczy zewnętrznego obrysu całego obiektu  elektrowni wiatrowej wraz ze wszystkimi jej elementami tj. wieżą, gondolą i śmigłem;

- Głównym Punkcie Odbioru GPO – należy przez to rozumieć stację abonencką , do której kablami SN doprowadzana jest energia elektryczna wytwarzana przez poszczególne elektrownie wiatrowe i z której, kablami WN 110kV energia elektryczna przekazywana jest  do państwowego systemu energetycznego ( istniejącego GPZ-u lub linii energetycznej WN ) zgodnie z warunkami określonymi przez właściwy Zakład Energetyczny;

- zbiorczych sieciach i obiektach infrastruktury – należy przez to rozumieć sieci i obiekty związane z uzbrojeniem terenu ,obsługujące więcej niż jedną działkę, dla których w planie nie określa się jednoznacznej lokalizacji.

§ 4.  1. Rysunek planu obowiązuje w granicach obszaru objętego planem.

- Liczby występujące przed symbolami terenów mają znaczenie porządkowe i merytoryczne.

Oznaczenia graficzne na rysunku planu, będące obowiązującymi ustaleniami planu :

- Przeznaczenie (funkcja) terenów;

- Linie  rozgraniczające  tereny  o  różnym  przeznaczeniu  lub  różnych  zasadach zagospodarowania;

- Nieprzekraczalna linia zabudowy;

- Wymiarowanie w metrach.

§ 5. 1. Na obszarze objętym planem ustala się następujące przeznaczenie terenów:

- Tereny infrastruktury technicznej – elektrowni wiatrowych – oznaczone symbolem E/R;

- Tereny zabudowy zagrodowej – oznaczone symbolem RM;

- Tereny rolnicze – oznaczone symbolem R;

- Tereny leśne  i zadrzewione – oznaczone symbolem ZL;

- Tereny wód powierzchniowych – oznaczone symbolem WS;

- Tereny komunikacji:

drogi publiczne powiatowe – oznaczone symbolem KDP,

drogi publiczne gminne – oznaczone symbolem KDG,

drogi publiczne dojazdowe – oznaczone symbolem KDD,

drogi wewnętrzne dojazdowe i polne – oznaczone symbolem KDX,

tymczasowe drogi montażowe i eksploatacyjne – oznaczone symbolem KDe.

- Szczegółowe zasady zagospodarowania terenów o których mowa w ust. 1 zawarto w §17 –  §26.

- Na każdym z ww. terenów zakazuje się innego wykorzystania terenu, niż zgodny z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym, z zastrzeżeniem §16.

- Ustala się podział obszaru objętego planem na tereny funkcjonalne i działki, liniami rozgraniczającymi – ściśle określonymi rozdzielającymi tereny o różnym sposobie użytkowania – wg oznaczenia graficznego na rysunku planu.

- Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy według rysunku planu – załączniki nr 1 i 2.

# § 6.   Na obszarze objętym planem kształtowanie i ochronę ładu przestrzennego należy realizować poprzez:

- Wprowadzenie nowej zabudowy w ściśle wyznaczonych ramach przypisanych dla każdego terenu oraz zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy, gabarytów obiektów i wielkości               powierzchni zabudowy;

Zaprojektowanie układu przestrzennego i kompozycyjnego wszystkich elektrowni wiatrowych       tak aby nie tworzył  on dysharmonii w krajobrazie poprzez przypadkowe zróżnicowanie wysokości lub usytuowanie. Obowiązuje nakaz ujednolicenia koloru i formy elektrowni wiatrowych w obszarze całego projektowanego zespołu;

Zakaz wykorzystywania konstrukcji wieży elektrowni wiatrowej jako nośnika reklamowego;

Dopuszcza się umieszczenie nazwy i znaku graficznego producenta oraz właściciela obiektu.

§ 7. Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenów wynikające z zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- Na obszarze objętym planem nie występują obszary i obiekty przyrodnicze objęte ochroną prawną.

- Tereny objęte planem położone są na obszarze szczególnej ochrony wód powierzchniowych – zlewnia chroniona rzek Orli. Użytkowanie rolnicze terenu spełniać musi wymogi ochrony określone dla ww. obszaru w obowiązującym Rozporządzeniu Prezesa RZGW we Wrocławiu.

Część terenów objętych planem (rejon wsi Ochla) położonych jest na obszarze strefy ochrony pośredniej ujęcia wody w Łagiewnikach. Na obszarze tym obowiązują ograniczenia zawarte w decyzji Starostwa Powiatowego w Krotoszynie nr OŚ-6223a/2/3/00 z dnia 16.05.2000r.

- Należy zachować istniejące oraz wprowadzać nowe zadrzewienia śródpolne i nadwodne. Zakazuje się wycinki istniejących zadrzewień, jeśli nie stanowią one zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. Dopuszcza się wycinkę drzew w przypadkach występowania kolizji z niezbędną infrastrukturą techniczną lub planowaną zabudową, po uzyskaniu stosownych, wymaganych prawem zezwoleń oraz wycinkę sanitarną.

Należy utrzymać przebieg i przekrój dróg krajobrazowych, odnawiać obsadzenia tymi samymi gatunkami drzew, utrzymywać w sprawności technicznej nawierzchnie dróg utwardzonych.

- Na terenach zainwestowanych i planowanych do zainwestowania nakazuje się pozostawienie  powierzchni biologicznie czynnych w wielkościach określonych w ustaleniach szczegółowych - §17 i §18.

- Należy zachować funkcjonowanie systemu melioracyjnego. W przypadku naruszenia istniejącego systemu melioracyjnego należy zapewnić  rozwiązania zapewniające jego prawidłowe funkcjonowanie. W tym celu dopuszcza się realizację nowych systemów melioracji i przebudowy istniejących rowów i urządzeń melioracyjnych, po uzgodnieniu z właściwym terenowo organem ds. melioracji wodnych.

- Zakazuje się odprowadzania zanieczyszczeń, szczególnie substancji biogennych, organicznych i toksycznych do gruntu i do wód powierzchniowych.

- Warstwa próchniczna gleby z terenów przeznaczonych pod trwałą zabudowę musi zostać zdjęta i rozplanowana w obrębie obszaru objętego planem lub wykorzystana na innych, wskazanych przez służby gminne, terenach np. wymagających rekultywacji.

- Masy ziemne, przemieszczane w trakcie prowadzonych prac budowlanych, należy  w pierwszej kolejności zagospodarować  w granicach działki, a w przypadku braku takiej możliwości, urobek wywozić na miejsce wskazane przez służby gminne.

- Gromadzenie i zagospodarowywanie odpadów  musi być prowadzone w sposób zgodny                         z gminnym planem gospodarki odpadami oraz przepisami odrębnymi, z uwzględnieniem segregacji odpadów. Na obszarze objętym planem zakazuje się stałego magazynowania i przetwarzania odpadów. Czasowe magazynowanie odpadów odbywać się musi z zachowaniem warunków zabezpieczających środowisko przed zanieczyszczeniem. W celu dalszej przeróbki odpadów – odzysku lub unieszkodliwiania , ustala się ich wywóz poza obszar objęty planem, przez odpowiednie wyznaczone do tego celu podmioty posiadające stosowne, przewidziane prawem zezwolenia.

- Lokalizacja i eksploatacja elektrowni wiatrowych zapewniać musi dotrzymanie standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych, w szczególności w zakresie zabezpieczenia terenów podlegających ochronie akustycznej przed oddziaływaniem przekraczającym dopuszczalne poziomy hałasu oraz terenów zabudowy mieszkaniowej i miejsc dostępnych dla ludności przed oddziaływaniem przekraczającym dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznym.

- W zakresie ochrony przed hałasem  na terenach zabudowy zagrodowej oznaczonej symbolem RM, obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu jak dla terenów zabudowy zagrodowej, zgodnie                   z przepisami odrębnymi. Lokalizacja elektrowni wiatrowych spełniać musi warunek zachowania ww. poziomu hałasu na granicy tych terenów.

- Realizacja elektrowni wiatrowych poprzedzona być musi badaniami skutków ich oddziaływania  na środowisko przyrodnicze, a w szczególności na ornitofaunę oraz chiropterofaunę.

- Ustala się nakaz prowadzenia monitoringu skutków oddziaływania elektrowni wiatrowych  w zakresie oddziaływania na ornitofaunę i chiropterofaunę w ciągu dwóch pierwszych lat eksploatacji obiektów. Zasięg i zakres monitoringu uzgodnić z właściwym Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 8. Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenów wynikające z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

- Obszar planu należy objąć strefami „W” ochrony archeologicznej ze względu na bliskie sąsiedztwo zabytkowych stanowisk archeologicznych nr 65-30/5 i nr 65-39/1. Zasięg stref „W” ochrony archeologicznej określi właściwy Urząd Ochrony Zabytków. Przedmiotem ochrony archeologicznej są znajdujące się w ww. strefach ruchome i nieruchome zabytki archeologiczne.

- W strefach ochrony archeologicznej, inwestycje naruszające strukturę gruntu wymagają uzyskania pozwolenia we właściwym Urzędzie Ochrony Zabytków. Wszelkie zamierzenia inwestycyjne na tym obszarze podlegają uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków w zakresie ochrony zabytków archeologicznych.

- W przypadku odnalezienia podczas  prowadzenia  prac ziemnych obiektów archeologicznych na pozostałych terenach objętych planem, należy niezwłocznie powiadomić właściwy Urząd Ochrony Zabytków, celem określenia warunków dopuszczających do realizacji inwestycji w zakresie ochrony archeologicznej o ile taki obowiązek wynika z przepisów odrębnych.

§ 9. Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenów wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

- Na obszarze objętym planem przestrzenie publiczne stanowią tereny komunikacji oznaczone na rysunku planu symbolami KDP, KDG, KDD i KDX :

- Na terenach przestrzeni publicznych, wymienionych w ust. 1 zabrania się umieszczania:

- nośników reklamowych i reklam w pasach drogowych,

- reklam na pniach drzew przydrożnych.

- Na terenach przestrzeni publicznych, wymienionych w ust. 1 dopuszcza się:

- lokalizację zbiorczych sieci i obiektów infrastruktury technicznej;

- lokalizację ciągów pieszych i ścieżek rowerowych;

- zagospodarowanie zielenią urządzoną.

§ 10.  Ustalenia dotyczące parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu określają ustalenia szczegółowe, zawarte w §17 – §26.

§ 11. 1. W granicach obszaru objętego planem nie występują tereny i obiekty podlegające ochronie, ustalone na podstawie przepisów odrębnych, w tym:

- tereny górnicze wymagające określenia sposobu ich zagospodarowania;

- tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi;

- tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych, wymagające określenia sposobu ich zagospodarowania.

- Nie wprowadza się ustaleń dotyczących granic i sposobu zagospodarowania ww. terenów.

§ 12. Ustala się następujące zasady i warunki scalania oraz podziału nieruchomości :

- Dla terenów oznaczonych symbolami 1 E/R – 18 E/R dopuszcza się wydzielenie działek budowlanych pod warunkiem zachowania minimalnej powierzchni działki - 500 m2 ;

- Dla terenów oznaczonych w planie symbolem R dopuszcza się wydzielanie działek budowlanych pod obiekty infrastruktury technicznej, w tym działek pod GPO, na warunkach określonych w przepisach odrębnych, z zastrzeżeniem §13;

- Maksymalna powierzchnia działek wydzielanych na terenach oznaczonych symbolami E/R i R nie może przekroczyć 5000 m2;

Na obszarze objętym planem dopuszcza się wydzielanie nowych dróg wewnętrznych oraz dróg rolniczych na warunkach określonych w przepisach odrębnych.

- Na obszarze objętym planem dopuszcza się możliwość scalania działek, gdy istniejąca powierzchnia działki według granic własności, jej kształt lub dostęp do drogi i infrastruktury technicznej, uniemożliwiają jej wykorzystanie dla określonych w planie celów i zadań.

§ 13.  Ustala się następujące szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:

- Na terenach leśnych oznaczonych symbolem ZL obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów budowlanych nie związanych z gospodarką leśną.

- Wyznacza się  obszar oddziaływania elektrowni wiatrowych o promieniu minimum 400 m od osi posadowienia wieży elektrowni,  dla którego na terenach oznaczonych symbolem R i E/R ustanawia się  zakaz  lokalizacji budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

- Lokalizacja elektrowni wiatrowych w odległości mniejszej niż 200 m od ściany lasu lub terenu zadrzewionego o powierzchni równej i większej 0,10 ha wymaga potwierdzenia braku kolizyjności oraz negatywnego wpływu obiektu na chiropterofaunę na etapie prowadzenia obserwacji w terenie.

- Dla istniejących napowietrznych  linii energetycznych średniego napięcia, ustala się strefy technologiczne w których obowiązuje zakaz lokalizacji :

- zabudowy i nasadzania drzew, z wyjątkiem drzew owocowych niskopiennych w odległości mniejszej niż 5 m od skrajnego przewodu linii energetycznej;

- obiektów elektrowni wiatrowych w odległości mniejszej niż 100 m od skrajnego przewodu linii energetycznej.

- Dla istniejących napowietrznych  linii energetycznych niskiego napięcia, ustala się strefy technologiczne w których obowiązuje zakaz lokalizacji :

- zabudowy i nasadzania drzew, z wyjątkiem drzew owocowych niskopiennych w odległości mniejszej niż 3 m od skrajnego przewodu linii energetycznej;

- obiektów elektrowni wiatrowych w odległości mniejszej niż 50 m od skrajnego przewodu linii energetycznej.

Dla istniejących rowów melioracyjnych ustala się zakaz nasadzania drzew i krzewów, lokalizowania budynków, budowli i ogrodzeń  w odległości mniejszej niż 1,5 m od górnej krawędzi cieku.

Elektrownie wiatrowe oraz inne obiekty o wysokości równej i większej niż 50 m n.p.t. podlegają, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszeniu i uzgodnieniu z Szefostwem Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie a obiekty o wysokości równej i większej niż 100 m n.p.t. należy dodatkowo uzgodnić z Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie.

Inwestor zobowiązany jest do powiadomienia ww. jednostek o przewidywanym terminie ukończenia budowy inwestycji z co najmniej dwumiesięcznym wyprzedzeniem. W powiadomieniu należy zgodnie z wymogami odpowiednich przepisów odrębnych podać wszystkie wymagane dane o powstałych przeszkodach, celem umożliwienia wydania informacji dla załóg statków powietrznych o powstaniu nowych przeszkód lotniczych.

Należy zachować występujące na obszarze objętym planem linie napowietrzne, sieci i obiekty infrastruktury technicznej oraz urządzenia drenarskie i melioracyjne. Jeżeli projektowane zagospodarowanie terenu wymagać będzie przebudowy lub przełożenia istniejących sieci, urządzeń i obiektów, prace te wykonane być muszą staraniem i na koszt inwestora.

§ 14.  Ustala się następujące warunki i zasady obsługi terenów w zakresie komunikacji:

- Obsługę komunikacyjną obszaru objętego planem stanowić będą:

- istniejąca publiczna droga powiatowa nr 4920P Pogorzela – Kobylin, klasy zbiorczej Z – oznaczona na rysunku planu symbolem  1 KDP;

- istniejąca publiczna droga powiatowa nr 4921P Gumienice – Kobylin, klasy zbiorczej Z – oznaczona na rysunku planu symbolem  2 KDP;

- istniejąca publiczna droga gminna nr 747552P, klasy lokalnej L –  oznaczona na rysunku planu symbolem 1KDG;

- istniejąca publiczna droga gminna nr 747545P, klasy lokalnej L –  oznaczona na rysunku planu symbolem 2KDG;

- istniejące drogi publiczne, klasy dojazdowej D –  oznaczone na rysunku planu symbolami 1 –  3 KDD;

- istniejące wewnętrzne drogi dojazdowe i polne –  oznaczone na rysunku planu symbolami KDX;

- projektowane tymczasowe, wewnętrzne  drogi montażowe i eksploatacyjne –  oznaczone na rysunku planu symbolami KDe;

Tereny komunikacji o których mowa w ust. 1 pkt. 1-6 stanowią przestrzeń publiczną ogólnodostępną oraz przestrzeń służącą realizacji zbiorczych sieci infrastruktury technicznej.

W celu zapewnienia dostępu komunikacyjnego do obiektów elektrowni wiatrowych, dopuszcza się realizację na obszarze planu innych niż przedstawione na rysunku planu  tymczasowych, wewnętrznych dróg montażowych i eksploatacyjnych o szerokości do 5 m.

Ustala się obowiązek zapewnienia miejsc postojowych, w granicach własnych posesji, w tym parkingów terenowych i garaży w ilości nie mniejszej niż 2 miejsca postojowe na posesję lub obiekt elektrowni wiatrowej.

§ 15.  Ustala się następujące zasady wyposażenia i obsługi terenów w zakresie infrastruktury technicznej:

- Dla terenów przeznaczonych pod lokalizację elektrowni wiatrowych oznaczonych symbolem E/R nie ustala się zasad uzbrojenia terenu w zakresie dostawy wody, gazu, odprowadzenia ścieków,  i ciepłownictwa, ze  względu na bezobsługową pracę elektrowni.

- Ze względu na jednostkowe i krótkotrwałe (montaż  i demontaż elektrowni wiatrowych) wykorzystanie placów montażowych, manewrowych i dróg dojazdowych oraz niewielką powierzchnię placów – poniżej 500 m2, nie zachodzi konieczność budowy systemów odprowadzania i podczyszczania wód opadowych i roztopowych. Ustala się powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych i roztopowych na terenie działki.

- Na obszarze planu ustala się realizację nowego systemu energetycznego dla potrzeb powiązania planowanych elektrowni wiatrowych z  istniejącym systemem energetycznym. W tym celu dopuszcza się realizację na obszarze planu:

- energetycznych linii napowietrznych i kablowych WN, SN i n.n.;

- Głównych Punktów Odbioru - GPO  SN/WN,

- kontenerowych i słupowych stacji transformatorowych SN/n.n.;

- kablowych systemów sterowania i automatyki;

- rozbudowę, modernizację i przebudowę istniejących linii i obiektów energetycznych.

Lokalizacja nowych linii i obiektów energetycznych spełniać musi warunki określone w niniejszej uchwale oraz przepisach odrębnych i szczególnych.

Na obszarze planu dopuszcza się budowę nowych oraz przebudowę i modernizacje istniejących sieci i obiektów infrastruktury technicznej na warunkach określonych przez  właściwego Zarządcę sieci lub obiektu. Lokalizacja nowych obiektów i sieci infrastruktury technicznej spełniać musi warunki określone w niniejszej uchwale oraz przepisach odrębnych i szczególnych.

Dla terenów zabudowy zagrodowej oznaczonej symbolami 1 – 6 RM ustala się zasady  wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej :

- Dostawa wody z istniejącej sieci wodociągowej;

- Czasowe gromadzenie ścieków bytowych w szczelnych, posiadających odpowiedni atest zbiornikach bezodpływowych. Ścieki ze zbiorników bezodpływowych muszą być systematycznie wywożone przez koncesjonowanego przewoźnika do miejsc wskazanych przez służby gminne;

- Dopuszcza się realizację indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych;

- Zagospodarowanie ciekłych odchodów zwierzęcych zgodnie z przepisami odrębnymi;

- Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w granicach własnych działek;

- Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci energetycznej n.n.;

Ogrzewanie obiektów z indywidualnych źródeł zlokalizowanych w granicach własnych działek.

Ustala się stosowanie do celów grzewczych paliw niskoemisyjnych tj. paliw płynnych, gazowych i stałych ( np. biomasa, drewno, gaz itp. ) oraz  urządzeń charakteryzujących się wysokim stopniem sprawności, przystosowanych do spalania paliw niskoemisyjnych lub stosowania alternatywnych źródeł energii;

- Obsługa telekomunikacyjna z istniejącej sieci telefonicznej.

Gospodarkę odpadami prowadzić zgodnie z ustaleniami § 7 ust. 11.

§ 16.     Do czasu realizacji ustaleń niniejszej uchwały tereny objęte planem pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu.

§ 17. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 E/R – 18 E/R, ustala się przeznaczenie podstawowe –  tereny infrastruktury technicznej – elektrownie wiatrowe.

- Na terenach o których mowa w ust. 1 zakazuje się lokalizacji budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz innych obiektów budowlanych nie związanych z obsługą elektrowni wiatrowych.

Na poszczególnych terenach przeznaczonych pod elektrownie wiatrowe ustala się lokalizację maksymalnie jednego obiektu elektrowni wiatrowej oraz budynków, budowli i urządzeń towarzyszących, służących obsłudze elektrowni.

Na terenach o których mowa w ust. 1 ustala się przeznaczenie dopuszczalne – dopuszcza się lokalizację:

- infrastruktury technicznej, w tym GPO oraz kontenerowych stacji transformatorowych i kablowych linii elektroenergetycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi i szczególnymi.

- zaleca się lokalizację Głównego Punktu Odbioru - GPO na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 10 E/R;

stałych i tymczasowych placów manewrowych i montażowych;

tymczasowych, wewnętrznych dróg montażowych i eksploatacyjnych;

sieci drenarskich i melioracji wodnych;

zieleni niskiej.

Dla poszczególnych terenów przeznaczonych pod elektrownie wiatrowe, ustala się  dopuszczalną powierzchnię  zabudowy, wymagającą trwałego wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej wynoszącą  maksymalnie  0,5 ha.

Ustala się nakaz rozbiórki tymczasowych placów manewrowych i montażowych oraz tymczasowych dróg wewnętrznych po zakończeniu budowy lub eksploatacji elektrowni wiatrowych i przywrócenie gruntów do użytkowania rolniczego.

Tereny nie zainwestowane pod potrzeby elektrowni wiatrowych pozostawić należy w dotychczasowym użytkowaniu rolniczym.

Ustala się następujące warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- Lokalizacja zabudowy - nieprzekraczalna linia zabudowy :

- 20 m od linii rozgraniczającej pas publicznej drogi powiatowej –  wg rysunku planu,

- 15 m od linii rozgraniczającej pas publicznej drogi gminnej – wg rysunku planu,

- odległość zabudowy od pozostałych dróg i granic działek sąsiednich wg przepisów odrębnych i szczególnych,

odległość zabudowy od innych elementów istniejącego zagospodarowania terenu wg ustaleń § 13 oraz przepisów odrębnych i szczególnych,

dopuszcza się lokalizację obiektów towarzyszących oraz fundamentów elektrowni wiatrowych w granicy sąsiedniej działki rolnej.

Ustala się minimalną odległość lokalizacji wieży elektrowni wiatrowej, liczoną od jej osi do  granic terenów istniejącej i planowanej zabudowy  – wynoszącą  400 m;

Obowiązująca forma zabudowy obiektów elektrowni wiatrowych :

- maksymalna całkowita wysokość elektrowni wiatrowej (wieża elektrowni wraz ze śmigłem w jego górnym położeniu) - do 150 m ponad średni poziom terenu,

należy stosować jednolitą kolorystykę obiektów elektrowni wiatrowych – kolory jasne, pastelowe, matowe, nie kontrastujące z otoczeniem i minimalizujące powstawanie refleksów świetlnych,

zewnętrzne końce skrzydeł muszą być pomalowane w 5 pasów o jednakowej szerokości, prostopadłych  do dłuższego wymiaru łopaty śmigła, pokrywających 1/3 długości łopaty – 3 koloru czerwonego lub pomarańczowego i 2 pasy koloru białego lub szarego, przy czym pasy skrajne nie mogą być koloru białego lub szarego,

ostrzegawcze światła przeszkodowe umieszczone być muszą w najwyższym punkcie gondoli,

oświetlenie obiektów elektrowni wiatrowych nie może powodować nadmiernego podświetlenia tła i zmniejszać zasięgu światła znaków nawigacyjnych stosowanych w ruchu powietrznym oraz nie może przypominać tych znaków,

obiekty elektrowni wiatrowych posiadać muszą wymagane zabezpieczenia odgromowe i przeciwporażeniowe oraz  zabezpieczenia chroniące przed emisją fal elektromagnetycznych.

Obowiązująca forma zabudowy obiektów towarzyszących :

- maksymalna całkowita wysokość obiektów - do 9 m ponad średni poziom terenu,

dachy strome, dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 25˚ do 35˚  lub dachy płaskie,

należy stosować jednolitą kolorystykę obiektów towarzyszących , zharmonizowaną z kolorystyką elektrowni wiatrowych.

Maksymalny wskaźnik zabudowy działki – 30% powierzchni działki.

Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 50% powierzchni działki.

Obsługa komunikacyjna terenów wg § 14 i rysunku planu.

Obowiązuje zapewnienie miejsc postojowych w granicach własnej działki w ilości określonej w § 14 ust. 4.

§ 18. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 RM – 6 RM, ustala się przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy zagrodowej.

- Na terenie o którym mowa w ust. 1  ustala się lokalizację budynków zagrodowych, w tym mieszkalnych, gospodarczych i produkcyjnych związanych z rolnictwem i obsługą rolnictwa.

- Na terenach o których mowa w ust. 1 ustala się przeznaczenie dopuszczalne – dopuszcza się lokalizację:

- obiektów małej architektury;

- obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej;

- urządzonej zieleni towarzyszącej.

Na terenach o których mowa w ust. 1 dopuszcza się rozbudowę, przebudowę i modernizację istniejących obiektów budowlanych.

Ustala się następujące warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- Lokalizacja zabudowy:

- nieprzekraczalna linia zabudowy –  wg rysunku planu,

dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych w granicach sąsiednich działek rolnych.

- Obowiązująca forma zabudowy:

- maksymalna całkowita wysokość obiektów - do 12 m ponad średni poziom terenu,

dachy strome, dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 35˚ do 45˚  lub dachy płaskie ,

architektura obiektów towarzyszących powinna być zharmonizowana z zabudową mieszkaniową.

Maksymalny wskaźnik zabudowy działki – 60% powierzchni działki.

Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 20% powierzchni działki.

Obsługa komunikacyjna terenów z istniejących dróg publicznych wg § 14 i rysunku planu.

Obowiązuje zapewnienie miejsc postojowych w granicach własnej działki w ilości określonej w § 14 ust. 4.

§ 19. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem R, ustala się przeznaczenie podstawowe – tereny rolnicze.

- Na terenach o których mowa w ust. 1 zakazuje się lokalizacji:

- budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi;

- obiektów inwentarskich i hodowli zwierząt.

- Na terenach o których mowa w ust. 1 ustala się przeznaczenie dopuszczalne – dopuszcza się lokalizację:

- niemieszkalnych obiektów budowlanych związanych z rolnictwem i obsługą rolnictwa ( stodoły, wiaty, płyty obornikowe itp.);

- obiektów i sieci infrastruktury elektroenergetycznej, w tym Głównych Punktów Odbioru – GPO, służących do obsługi elektrowni wiatrowych;

- innych obiektów i sieci infrastruktury technicznej, z wyjątkiem obiektów telefonii komórkowej;

- dróg wewnętrznych dojazdowych i rolniczych;

- tymczasowych, wewnętrznych dróg montażowych i eksploatacyjnych dla potrzeb obsługi elektrowni wiatrowych;

- podstawowych i szczegółowych urządzeń melioracji wodnych;

- ścieżek rowerowych;

- dolesień, zadrzewień i zieleni niskiej.

Na terenach o których mowa w ust. 1 dopuszcza się rozbudowę, przebudowę i modernizację istniejących obiektów budowlanych.

- Lokalizacja obiektów budowlanych w stosunku do istniejących dróg i granic działek sąsiednich zgodnie z przepisami odrębnymi i szczególnymi.

Ustala się nakaz rozbiórki tymczasowych placów manewrowych i montażowych oraz tymczasowych dróg wewnętrznych po zakończeniu budowy lub eksploatacji elektrowni wiatrowych i przywrócenie gruntów do użytkowania rolniczego.

Na terenach o których mowa w ust. 1 obowiązują ograniczenia w prowadzeniu upraw rolnych wynikające z położenia w zlewni chronionej rzeki Orli. Obowiązuje program działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych zawarty w obowiązującym Rozporządzeniu Dyrektora RZGW we Wrocławiu.

§ 20. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem ZL, ustala się przeznaczenie podstawowe – tereny leśne i zadrzewione.

- Na terenach o których mowa w ust. 1 ustala się zachowanie przeznaczenia podstawowego terenu, bez możliwości wprowadzenia funkcji innej niż leśna lub rolna.

§ 21. 1. Dla  terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem WS ustala się przeznaczenie podstawowe –  tereny wód powierzchniowych – cieki i  rowy melioracyjne.

- Na terenach o których mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację:

- obiektów budowlanych służących regulacji, piętrzeniu i innym celom związanym z eksploatacją;

- stałych i tymczasowych obiektów budowlanych umożliwiających przejazd ( przepusty, kładki, mosty itp.);

- obiektów i sieci infrastruktury technicznej z zastrzeżeniem § 13 ust. 5;

- zadrzewień i zieleni niskiej z zastrzeżeniem § 13 ust. 5.

Lokalizacja i realizacja obiektów budowlanych wymienionych w ust. 2 oraz zieleni  odbywać się może za zgodą i na warunkach określonych przez właściwy terenowo organ ds. melioracji wodnych.

Dopuszcza się regulację, przebudowę i rozbudowę istniejącego systemu melioracyjnego.

Dopuszcza się budowę, przebudowę i likwidację istniejących rowów melioracji szczegółowych za zgodą i na warunkach określonych przez właściwą Spółkę Wodną.

§ 22. 1. Dla  terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1 KDP i 2 KDP ustala się przeznaczenie podstawowe –  tereny komunikacji –  istniejące, publiczne drogi powiatowe.

- Dla terenów o których mowa w ust. 1  obowiązują następujące ustalenia:

- klasa drogi - zbiorcza Z;

szerokość w liniach rozgraniczających – wg rysunku planu;

droga jednojezdniowa, dwupasowa o minimalnej szerokości jezdni –  7 m;

dopuszcza się budowę chodników i ścieżek rowerowych o parametrach technicznych określonych w przepisach odrębnych.

Na terenach o których mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację zieleni izolacyjnej, liniowej infrastruktury technicznej i przystanków autobusowych w sposób nie kolidujący z funkcją komunikacyjną, realizowanych za zgodą i na warunkach określonych przez zarządcę drogi.

Na terenach o których mowa w ust. 1 dopuszcza  się lokalizację nowych zjazdów za zgodą i na warunkach określonych przez zarządcę drogi.

§ 23. 1. Dla  terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1 KDG i 2 KDG ustala się przeznaczenie podstawowe –  tereny komunikacji –  istniejące, publiczne drogi gminne.

- Dla terenów o których mowa w ust. 1  obowiązują następujące ustalenia:

- klasa drogi - lokalna L;

szerokość w liniach rozgraniczających – wg rysunku planu;

droga jednojezdniowa, dwupasowa o minimalnej szerokości jezdni –  6 m;

dopuszcza się budowę chodników i ścieżek rowerowych o parametrach technicznych określonych w przepisach odrębnych.

Na terenach o których mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację zieleni izolacyjnej, liniowej infrastruktury technicznej i przystanków autobusowych w sposób nie kolidujący z funkcją komunikacyjną, realizowanych za zgodą i na warunkach określonych przez zarządcę drogi.

Na terenach o których mowa w ust. 1 dopuszcza  się lokalizację nowych zjazdów za zgodą i na warunkach określonych przez zarządcę drogi.

§ 24. 1. Dla  terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1 KDD – 3 KDD ustala się przeznaczenie podstawowe –  tereny komunikacji –  istniejące, publiczne drogi dojazdowe.

- Dla terenów o których mowa w ust. 1  obowiązują następujące ustalenia:

- klasa drogi - dojazdowa D;

szerokość w liniach rozgraniczających – wg rysunku planu;

droga jednojezdniowa, dwupasowa o minimalnej szerokości jezdni –  5 m

dopuszcza się budowę chodników i ścieżek rowerowych o parametrach technicznych określonych w przepisach odrębnych.

Na terenach o których mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację zieleni izolacyjnej, liniowej infrastruktury technicznej i przystanków autobusowych w sposób nie kolidujący z funkcją komunikacyjną, realizowanych za zgodą i na warunkach określonych przez zarządcę drogi.

Na terenach o których mowa w ust. 1 dopuszcza  się lokalizację nowych zjazdów za zgodą i na warunkach określonych przez zarządcę drogi.

§ 25. 1. Dla  terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem KDX ustala się przeznaczenie podstawowe –  tereny komunikacji –  istniejące wewnętrzne drogi dojazdowe i polne.

- Dla terenów o których mowa w ust. 1  obowiązują następujące ustalenia:

- szerokość w liniach rozgraniczających – wg rysunku planu;

ciągi pieszo-jezdne;

dopuszcza się lokalizację liniowej infrastruktury technicznej oraz zjazdów.

§ 26. 1. Dla  terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem KDe ustala się przeznaczenie – tereny komunikacji – tymczasowe, wewnętrzne drogi montażowe i eksploatacyjne.

- Dla terenów o których mowa w ust. 1  obowiązują następujące ustalenia:

- szerokość w liniach rozgraniczających (bez zjazdów) – maksymalnie  5 m;

- ciągi pieszo-jezdne;

- dopuszcza się lokalizację liniowej infrastruktury technicznej.

Ustala się nakaz rozbiórki tymczasowych dróg wewnętrznych po zakończeniu budowy lub eksploatacji elektrowni wiatrowych i przywrócenie gruntów do użytkowania rolniczego.

§ 27. 1. Przeznacza się na cele nierolnicze 5,83 ha gruntów ornych klasy III , których zwarty obszar nie przekracza 0, 50 ha i nie jest wymagane uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia.

- Przeznacza się na cele nierolnicze 1,1 ha gruntów ornych klasy IV, dla których nie jest wymagane uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia.

- Do powierzchni zwartego obszaru gruntów rolnych na poszczególnych terenach wlicza się :

- grunty zajęte pod fundamenty elektrowni wiatrowych i urządzeń do ich montażu (dźwigów);

- grunty zajęte pod stałe obiekty kubaturowe służące obsłudze elektrowni wiatrowych;

- grunty zajęte pod stałe place montażowe i manewrowe oraz planowane, stałe drogi wewnętrzne dojazdowe.

Do powierzchni zwartego obszaru gruntów rolnych na poszczególnych terenach nie wlicza się gruntów zajętych pod potrzeby liniowej infrastruktury technicznej oraz :

- gruntów zajętych pod tymczasowe obiekty kubaturowe, nie związane trwale z gruntem, wykorzystywane w czasie montażu i demontażu elektrowni wiatrowych;

- gruntów zajętych pod tymczasowe place montażowe i eksploatacyjne;

- gruntów zajętych pod tymczasowe, wewnętrzne drogi montażowe i eksploatacyjne.

§ 28.   Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt. 12,  art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenów o nowych funkcjach, wyznaczonych w niniejszej uchwale, ustala się 0 % stawkę służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

§ 29.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 30.   Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Pogorzela.