GK.271.9.2014

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 styczeń 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

- ZAMAWIAJĄCY:

Gmina  Pogorzela, reprezentowana przez Burmistrza Pogorzeli

ul. Rynek 1

63-860 Pogorzela

tel. (0-65) 5734620 ; fax : (0-65)  5734620 ; e-mail: um@pogorzela.pl

NIP 696 – 175 – 03 – 95   REGON 411050528

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA :

- Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą  Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z  2010r. Nr 113, poz. 769 z późn. zm.).

- Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na portalu UZP, na stronie internetowej Zamawiającego www. pogorzela.pl  i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

III.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót:

Roboty budowlane CPV: 45000000-7,

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic, 45232452-5 Roboty odwadniające, 45231400-9 Roboty w zakresie budowy linii energetycznych, 45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych                     i sygnalizacyjnych, 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

na zadanie pn.:

„Budowa ulicy Elizy Orzeszkowej wraz z oświetleniem ulicznym w Pogorzeli”

Zakres robót obejmuje:

- wykonanie koryta, średnia głębokość 40 cm -                                             1790,00 m2,

- wykonanie koryta, średnia głębokość 12,5 cm -                                            635,80 m2,

- profilowanie   i zagęszczenie podłoża -                                                        2301,07 m2,

- wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr. 10 cm  -1665,27 m2,

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm -                                 2245,00 m2,

- ułożenie opornika bet. 30 x 8 -                                                                         453,00 m,

- ułożenie krawężnika bet. 15 x 30 cm -                                                             401,00 m,

- ułożenie krawężnika bet. wtopionego 15 x 22 cm -                                        171,00 m,

- wykonanie siewników dywanowych -                                                             440,00 m²,

- wykonanie linii kablowej -                                                                                    230 m

- montaż opraw oświetlenia zewnętrznego -                                                            7 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią :

-  przedmiar robót;

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;

-  dokumentacja projektowa.

3.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

- Zamawiający  przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67

ust.1 pkt 5 ustawy Pzp.

IV.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA :

- Termin rozpoczęcia ( od dnia podpisania umowy )

- Termin zakończenia  do 30 listopada 2014 r.

V.OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW :

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają        następujące warunki:

1. Spełnią warunki określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie  oraz dysponują potencjałem technicznym

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art.24

ustawy Prawo zamówień publicznych.

- złożą informację zgodnie z art. 26 ust. 2d PZP (informację o tym, że wykonawca nie należy

do grupy kapitałowej, bądź składa listę podmiotów należących do tej samej grupy

kapitałowej)

2.Wykażą się odpowiednim doświadczeniem tj.: złożą wykaz robót w okresie ostatnich

5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy-w tym okresie, wykaz wszystkich robót wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty

i miejsca wykonania z załączeniem dowodów określających, że roboty te zostały wykonane

z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (protokół końcowego odbioru robót)

3.Wykażą się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia tj. posiadają

uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w branży drogowej wraz z zaświadczeniem o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu

zawodowego (Izby Inżynierów Budownictwa)

4.Złożą ofertę zgodną z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków

zamówienia,

5.Udzielą gwarancji ( materiał i robocizna ) na wykonane roboty na okres co najmniej 36 miesięcy,

6.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki

określone w pkt. 2 spełniają łącznie.

7.Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów

załączonych do oferty przy zastosowaniu kryterium “spełnia”, “ nie spełnia”. Oferta spełniająca

warunki otrzyma ocenę “spełnia” natomiast oferta nie spełniająca warunków otrzyma ocenę

“nie spełnia”

8.Wykonawca, który nie spełnia warunków określonych przepisami art.24 ustawy, zostanie

wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.

9.Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU      W POSTĘPOWANIU:

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podst.art.24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanym dalej “ustawą” i jest zdolny do realizacji zamówienia publicznego wraz z ofertą przedłoży następujące dokumenty :

- Oferta zgodnie z formularzem “Oferta przetargowa”- wg załącznika nr 1

- Kosztorys ofertowy – wg załącznika nr 2

- Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie

art. 22 ust. 1 ustawy Prawa zamówień publicznych - wg załącznika nr 3

- Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie

art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg załączników nr 4a i 4b

5. Wykaz robót budowlanych z okresu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-

w tym okresie, wykaz wszystkich robót wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty

i miejsca wykonania z załączeniem dowodów określających, że roboty te zostały wykonane

z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone  - wg załącznika nr 5

6.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia

do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy  przed upływem

terminu składania ofert, (dokument wystawiony w okresie wcześniejszym musi być potwierdzony

przez organ wydający w wymaganym terminie)

7.W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie wymienione w pkt.3

i 6 dokumenty muszą być złożone przez każdego wykonawcę, natomiast pozostałe dokumenty

mogą składać wspólnie.

8.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika

do reprezentowania ich w postępowaniu a do oferty należy załączyć pełnomocnictwo jeśli nie

wynika ono z innych załączonych do oferty dokumentów.

9.Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kserokopii. Dokumenty

w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą “ ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM”

i poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

10.W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do prawidłowości danych zawartych w złożonych

przez oferenta kserokopiach wymaganych dokumentów, braku ich czytelności zamawiający może

żądać okazania oryginału lub notarialnie potwierdzonych kopii tych dokumentów.

11.Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożą dokumentów

potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, do uzupełnienia tych

dokumentów w określonym terminie, jeżeli ich nie uzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem

postępowania/ art.26 ust.3 Pzp./

12.Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie w funkcji kierownika

budowy oraz kierownika robót, posiadają wymagane uprawnienia budowlane zgodnie

z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego oraz należą do Polskiej Izby Inżynierów

Budownictwa

VII.INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO             Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW :

- Wszystkie dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający

i Wykonawcy przekazują pisemnie.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem określonego terminu.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekaże faksem informacje, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną.

- W przypadku wprowadzenia przez Zamawiającego przed terminem składania ofert jakichkolwiek zmian w treści dokumentów przetargowych, zostaną one przekazane pisemnie wszystkim, którzy pobrali dokumenty przetargowe oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej Zamawiającego Zmiany te stanowią integralną część SIWZ.

5.  Osobą upoważnioną do kontaktu z wykonawcami jest  Piotr Piorun –

podinspektor ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Drogownictwa

w Urzędzie Miejskim w Pogorzeli, ul. Rynek 1 tel. (0-65) 5734620.

6.  Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ,

kierując swoje zapytanie na piśmie na adres Zamawiającego.

7.  Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem

terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie

do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego

terminu składania ofert.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana wszystkim wykonawcom, którym

przekazano SIWZ bez ujawnienia źródła zapytania oraz zostanie zamieszczona na stronie

internetowej, na której udostępniono SIWZ- www.pogorzela.pl

Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców.

8.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie zmodyfikować

treść dokumentów zawartych w SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamawiający

przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację.

Każda wprowadzona modyfikacja stanie się częścią SIWZ i będzie dla wykonawców wiążąca.

9.  Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego

do wprowadzenia zmian w ofertach wynikających z modyfikacji treści SIWZ.

O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich

wykonawców, którzy pobrali SIWZ.

10.Koszt pobrania egzemplarza SIWZ w Urzędzie Miejskim w Pogorzeli, ul. Rynek 1, 63-860

Pogorzela pok. nr 6 wynosi 10,00 zł.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM :

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX.TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ :

1.Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu składania ofert,  30 dni od ostatecznego

terminu składania ofert ( art.85 ust.1 pkt.1 ustawy).

2.Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3.W uzasadnionym przypadku na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania z ofertą

zamawiający zwróci się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu

o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT :

1.Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z formularzami, które stanowią załączniki do SIWZ

2.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3.Oferta musi być przygotowana zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ i być zgodna z ustawą

Prawo Zamówień Publicznych.

4.Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej

/ na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym/ długopisem lub nieścieralnym

atramentem/ oraz winna być podpisana przez wykonawcę lub upoważnionego pełnomocnika.

5.Ofertę (formularz oferty wraz z załącznikami i dokumentami sporządzanymi przez wykonawcę)

muszą podpisać osoby uprawnione, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz

treścią załączonego odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji, mogą skutecznie składać

oświadczenia woli w imieniu wykonawcy.

Ofertę może podpisać pełnomocnik wykonawcy, jeżeli do oferty zostanie załączone

pełnomocnictwo posiadające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji

wykonawcy. W przypadku złożenia kserokopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone za

zgodność z oryginałem przez osoby pełnomocnika.

6.Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich

w postępowaniu albo pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia

umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.

- Załączone do oferty dokumenty muszą być przedłożone w formie oryginałów bądź kserokopii

poświadczonej “za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę na każdej zapisanej stronie kserowanego dokumentu. Poświadczenie “za zgodność z oryginałem musi zostać sporządzone przez osoby uprawnione. Uznaje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączonych

do oferty. Zamawiający będzie żądał przedstawienia oryginału lub notarialne potwierdzenie kopii wówczas, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna

lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

- Wszystkie składane dokumenty powinny być aktualne i powinny odzwierciedlać stan faktyczny potwierdzonych w nich okoliczności.

9.Oferta musi być złożona w zaklejonym opakowaniu, opieczętowana pieczęcią wykonawcy.

Koperta winna być zaadresowana na adres zamawiającego i posiadać oznaczenie

“OFERTA NA :

„Budowę ulicy Elizy Orzeszkowej wraz z oświetleniem ulicznym w Pogorzeli”

10.Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę

uprawnioną do podpisywania oferty lub przez upoważnionego pełnomocnika. Zaleca się,

aby wszystkie strony oferty  były ponumerowane i ułożone w kolejności przedstawionej

w formularzu oferty, podpisane przez osobę uprawnioną do podpisania oferty.

11.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

12.Wykonawca może wprowadzać zmiany do oferty przed upływem terminu do składania ofert.

W treści oferty zmieniającej można zmienić uzupełniające informacje o zmianach w ofercie

pierwotnej. Składanie ofert zmieniających podlega tym samym zasadom, co składanie ofert

pierwotnych, przy czym kopertę należy dodatkowo oznaczyć napisem ZMIANA OFERTY.

13.Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę

i oznaczyć WYCOFANIE OFERTY.

- Warunkiem skuteczności wycofania oferty będzie dostarczenie do miejsca składania ofert

pisemnego oświadczenia wykonawcy przed upływem terminu do składania ofert.

15.Jeżeli oferta zawiera informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinny one być umieszczone w osobnej, wewnętrznej

kopercie zatytułowanej TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA.

(Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnianie do wiadomości publicznej

informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje

posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania

w celu zachowania ich poufności).

16.Zgodnie z art.89 ust.1 ustawy zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą;

- jej treść nie odpowiada treści SIWZ z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt 3;

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert;

- zawiera błędy w obliczeniu ceny;

- wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3;

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

17.Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców o odrzuceniu ofert, podając

uzasadnienie faktyczne i prawne.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA  I OTWARCIA OFERT :

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pogorzeli ul. Rynek 1, pok. nr 14

w terminie do dnia 04.09.2014 r. godz. 1000.

2.Oferty można składać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać pocztą

za pokwitowaniem odbioru, na adres Zamawiającego.

3.Złożona oferta zostanie zarejestrowana przez osobę przyjmującą ofertę, która oznaczy kopertę

kolejnym numerem oraz odnotuje datę i godzinę wpływu.

W przypadku przesłania oferty pocztą za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę

potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego, a nie termin jej nadania.

4.Oferty złożone po terminie w specyfikacji, Zamawiający zwróci wykonawcy bez otwierania

po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

5.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pogorzeli ul. Rynek 1 (sala posiedzeń)

w dniu 04.09.2014 r. godz. 1030.

6.Oferty są jawne od chwili otwarcia.

7.Bezpośrednio przed otwarciem ofert Przewodniczący poda kwotę, jaką Zamawiający zamierza

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

8.Po otwarciu ofert Zamawiający poda następujące informacje:

- nazwy ( firmy) oraz adresy wykonawców;

- ceny ofert,

- terminy wykonania zamówienia.

9. Na wniosek wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający przekaże

niezwłocznie informacje podane w pkt. 8

10.Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste pomyłki pisarskie oraz rachunkowe

w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając  o tym wszystkich wykonawców,

którzy złożyli oferty.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY :

- Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na formularzu  kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik do SIWZ metodą kalkulacji uproszczonej.

2. Wykonawca określi ceny jednostkowe oraz wartości netto dla wszystkich pozycji występujących

w formularzu kosztorysu ofertowego wyliczy cenę brutto oraz obliczy podatek VAT.

3. Ceny wszystkich elementów zamówienia powinny zawierać w sobie ewentualne upusty

oferowane przez Wykonawcę.

- Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na czas trwania umowy

w sprawie zamówienia publicznego i nie będą podlegały jakimkolwiek zmianom.

5.  Wykonawca poda w ofercie całkowitą cenę brutto, w tym stawkę VAT łącznie za całość

przedmiotu zamówienia, którego oferta dotyczy.

6.Wszystkie ceny należy podać w polskich złotych.

7.Kosztorys ofertowy należy wypełnić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

8.Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnego

z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług spowoduje odrzucenie oferty.

9.Zamawiający poprawi w tekście  oferty oczywiste omyłki pisarskie, a także omyłki rachunkowe,

z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek niezwłocznie

zawiadamiając o tym wykonawcę,, którego  oferta została poprawiona.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW

ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT :

Zamawiający wyborze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny :

kryterium : cena                                                                       waga – 100%

Punkty będą przyznawane wg następujących zasad :

Kryterium “ cena “ punktowo oceniana będzie w skali 0-100 pkt.

Liczba punktów w powyższym kryterium liczona będzie następująco :

cena oferowana minimalna brutto

CENA =  -----------------------------------------    100 pkt x 100%

cena badanej oferty brutto

Sumę oceny tego kryterium stanowić będzie liczba uzyskanych punktów pomnożona przez współczynnik odpowiadający wadze kryterium ceny.

Zamawiający przyzna realizację zamówienia wykonawcy, który spełnia wymagane warunki oraz którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych, spełnia wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyska najwyższą ilość punktów.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

W  SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO :

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi  Wykonawców,

którzy złożyli oferty o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając  nazwę ( firmy) i adres Wykonawcy, którego ofertę

wybrano i uzasadnienie wyboru;

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając

uzasadnienie faktyczne i prawne.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których

mowa w pkt.1 również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznym w siedzibie

Zamawiającego.

3. Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia publicznego powiadomiony zostanie przez

Zamawiającego o miejscu i terminie zawarcia umowy. Podpisanie umowy nastąpi w terminie

nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty faksem lub w terminie   
    nie krótszym niż 10 dni, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane  w inny sposób. Zamawiający

może zawrzeć umowę przed upływem wskazanych powyżej terminów,  jeżeli w postępowaniu

o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta oraz jeżeli nie odrzucono żadnej

oferty i nie wykluczono żadnego wykonawcy.

4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie się uchylał od zawarcia umowy

w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający zgodnie z art.94 ust.3 ustawy Prawo

Zamówień Publicznych wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez

prowadzenia ich ponownej oceny, chyba, że będą zachodziły przesłanki, o których mowa

w art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy.

5. Do umów w sprawach zamówień publicznych zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

6. Przy podpisaniu umowy wykonawca, którego oferta zostanie wybrana przedstawi uzgodniony

i zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas trwania wykonania przedmiotu umowy.

XV.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA

UMOWY :

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE

DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO,

OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY

WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH :

1. Wykonawca udzieli minimum 36 m-cy gwarancji na materiały i roboty budowlane.

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy

w zakresie realizacji robót nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć

w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać

wyłącznie wynagrodzenia należytego z tytułu wykonania części umowy ( art. 145 ustawy Pzp).

3.  Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy. Zmiana może dotyczyć wszystkich

istotnych postanowień umowy pod warunkiem, że nie spowoduje zwiększenia wielkości lub

zakresu zamówienia.

Zmiana jest możliwa w następujących przypadkach:

- zmniejszenia ilości robót/dostawy przyczyn nieznanych momencie zawarcia  umowy

z odpowiednim obniżeniem wynagrodzenia,

- jeżeli zmiana jest konieczna z powodu działania „siły wyższej”, w tym niesprzyjających

warunków atmosferycznych uniemożliwiających terminowe wykonanie zamówienia. Jako siłę

wyższą rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne

od woli i intencji którejkolwiek ze stron umowy,

- jeżeli Wykonawca złoży wniosek o skróceniu terminu wykonania umowy, a zmiana jest

korzystna dla Zamawiającego,

- zmiany ustawowej stawki podatku VAT. W takim przypadku obniżenie lub podwyższenie

wynagrodzenia jest  możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku,

- gdy zmiana wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia

umowy lub zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego ze względu na interes publiczny.

Wszystkie dopuszczalne zmiany umowy muszą zostać potwierdzone na piśmie w formie

aneksu.

4. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji.

XVII.POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  :

Wykonawcom, jeżeli interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki

ochrony prawnej  określone w dziale VI ( art. 179 – 198 ) ustawy zamówień dnia 29 stycznia

2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2007r. Nr.223, poz.1655 z późn. zm.)

XVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE :

Integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia są następujące dokumenty :

- Formularz oferty przetargowej                                                załącznik nr 1

- Kosztorys ofertowy					       załącznik nr 2

3.  Formularz oświadczenia wg art. 22 ust. 1                               załącznik nr 3

4.  Formularz oświadczenia wg art. 24 ust. 1                              załącznik nr 4a

załącznik nr 4b

- Wykaz robót wykonywanych                                                   załącznik nr 5

w okresie ostatnich 5 lat

6. Umowa /projekt /                                                                       załącznik nr 6

Zatwierdzam:

...............................................

/ data i podpis /

załącznik nr 1 do SIWZ

.................................................

/ pieczęć wykonawcy /

#### O  F  E  R  T A

### Nazwa i  siedziba Wykonawcy

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

##### Nazwa i siedziba Zamawiającego :

##### Urząd Miejski w Pogorzeli  63- 860 Pogorzela ul. Rynek 1

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:

„Budowę ulicy Elizy Orzeszkowej wraz z oświetleniem ulicznym w Pogorzeli”

1.Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z  zakresem opisanym w formularzu cenowym

za kwotę :

netto ...........................zł

( słownie : .......................................................................................................zł )

podatek VAT ............ %

..................................zł  (słownie........................................................................................................... zł)

brutto  ........................zł

(słownie  .........................................................................................................zł )

2. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

3. Oświadczamy, że spełniamy warunki określone przepisami art.22 ust.1 i nie podlegamy

wykluczeniu z  postępowania na podst.art.24 ustawy  Prawo zamówień  publicznych.

4. Oświadczamy, że uważamy się za  związanych  niniejszą ofertą  na czas wskazany

w Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia .

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie

wnosimy w stosunku do niej  żadnych  zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje

do przygotowania oferty i dokonaliśmy wizji lokalnej w terenie.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z ogólnymi warunkami umowy i nie wnosimy w stosunku

do nich  żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania

umowy na  warunkach w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego .

7.  Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać* :

a/   sami bez udziału podwykonawców;

b/   z udziałem podwykonawców tj.

sami wykonany następujące prace składające się na przedmiot zamówienia........................................ .................................................... ................................................na łączną wartość brutto................... ...........................................zł w tym podatek VAT............................................................................zł

a prace w zakresie...............................................................................................................................zł

...................................na łączną wartość brutto ................................................................................zł w tym podatek VAT...................................................zł

zamierzamy zlecić następującym podwykonawcom:

1/.............................................................................................................................................................

2/.............................................................................................................................................................

(* niepotrzebne skreślić)

9. Udzielamy zamawiającemu gwarancji ........................................................... ( w miesiącach)

10.Oświadczamy, że wszystkie dokumenty załączone do niniejszej oferty, jako załączniki

stanowią  integralną jej część i są zgodne z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych

warunków zamówienia .

11.  Załącznikami do niniejszej oferty są :

(1) ................................................................

(2 ................................................................

(3) ................................................................

(4)................................................................

(5)................................................................

(6)................................................................

...........................................................................

(pieczęć i podpis / podpisy wykonawcy lub

osób upoważnionych do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy)  ................................................. dnia ..........................

Załącznik nr 2 do SIWZ

KOSZTORYS OFERTOWY - CZĘŚĆ DROGOWA

| L.p. | Podstawa wyceny | Nr specyfikacji technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | J.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 1 | KNNR 1 0111-01 | D.01.01.01. | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,222 |  |  |
| 2 | KNR 2-31 1406-03 | D.01.02.04. | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych | szt | 8,00 |  |  |
| 3 | KNR 2-31 1406-04 |  | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych | szt | 5,00 |  |  |
| 4 | KNR 2-31 1406-02 |  | Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych | szt | 1,00 |  |  |
| 5 | KNR 2-31 0802-07 0802-08 |  | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 23 cm | m2 | 17,00 |  |  |
| 6 | KNNR 6 0805-01 |  | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 12 cm o spoinach wypełnionych piaskiem | m2 | 53,05 |  |  |
| 7 | KNNR 6 0806-02 |  | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 41,70 |  |  |
| 8 | KNR 4-04 1103-04 1103-05 |  | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 4 km | m3 | 1,88 |  |  |
| Razem dział D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |
| D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE |
| 9 | KNNR 1 0210-03 | D.02.01.01. | Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV-kanalizacja deszczowa | m3 | 95,23 |  |  |
| 10 | KNNR 1 0214-05 |  | Zasypanie wykopów fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV-kanalizacja deszczowa | m3 | 82,63 |  |  |
| Razem dział D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE |  |
| D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO |
| 11 | KNNR 4 1424-02 | D.03.02.01. | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu | szt. | 11,00 |  |  |
| 12 | KNNR 4 1413-01 |  | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 1,7m | studn. | 1,00 |  |  |
| 13 | KNNR 4 1308-02 |  | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm | m | 80,40 |  |  |
| 14 | KNNR 4 1411-01 |  | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm | m3 | 4,02 |  |  |
| Razem dział D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO |  |
| D.04.00.00 PODBUDOWY |
| 15 | KNNR 6 0101-02 | D.04.01.01 | Koryta wykonywane mechanicznie (średnia głębokość 40cm) w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników (dotyczy jezdni,miejsc postojowych i zjazdów) | m2 | 1790,00 |  |  |
| 16 | KNNR 6 0101-01 |  | Koryta wykonywane mechanicznie (śred. głębokość 12,5cm) w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników (dotyczy chodników) | m2 | 635,80 |  |  |
| 17 | KNNR 6 0103-03 |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (dotyczy jezdni,miejsc postojowych,zjazdów i chodników) | m2 | 2301,07 |  |  |
| 18 | KNNR 6 0109-01 analogia | D.04.02.02 | Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm=2,5MPa dostarczonego z betoniarki gr.10 cm pielęgnowana piaskiem i wodą | m2 | 1665,27 |  |  |
| 19 | KNNR 6 0113-02 | D-04.04.02 | Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm (dotyczy jezdni, miejsc postojowych, zjazdów) | m2 | 1609,19 |  |  |
| 20 | KNNR 6 0113-05 |  | Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm (dotyczy chodników) | m2 | 635,80 |  |  |
| Razem dział D.04.00.00 PODBUDOWY | - |
| D.05.00.00 NAWIERZCHNIE |
| 21 | KNR AT-03 0304-03 | D.05.03.23a | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej-kostka szara (dotyczy jezdni) | m2 | 1175,27 |  |  |
| 22 | KNNR 6 0502-03 |  | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka szara (dotyczy miejsc postojowych) | m2 | 213,88 |  |  |
| Razem dział D.05.00.00 NAWIERZCHNIE |  |
| D.08.00.00 ELEMENTY ULIC |
| 23 | KNR 2-31 0403-03 0402-04 | D.08.01.01b | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych C-12/25 na podsypce cementowo-piaskowej | m | 401,00 |  |  |
| 24 | KNR 2-31 0403-05 0402-04 |  | Krawężniki betonowe wtopione (najazdowy)o wym. 15x22 cmz wykonaniem ław betonowych C-12/15 na podsypce cementowo-piaskowej na podsypce cem.piaskowej | m | 171,00 |  |  |
| 25 | KNNR 6 0502-03 | D.08.02.02 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 673,45 |  |  |
| 26 | KNNR 6 0404-03 KNR 2-31 0402-04 | D.08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C-12/15 spoiny wypełnione zaprawą cementową | m | 453,00 |  |  |
| 27 | KNR 2-31 0511-03 | D.08.04.01 | Nawierzchnie zjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 182,40 |  |  |
| 28 | KNR AT-03 0402-01 | D.08.05.01 | Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej grafitowej w dwóch rzędach na ławie betonowej C-10/12 | m | 462,50 |  |  |
| Razem dział D.08.00.00 ELEMENTY ULIC |  |
| D.09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA |
| 29 | KNR 2-21 0218-01 | D.09.01.01 | Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim | m3 | 44,00 |  |  |
| 30 | KNR 2-21 0401-06 |  | Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.IV z nawożeniem | m2 | 440,00 |  |  |
| Razem dział D.09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA |  |
| 31 | wartość robót netto |  |
| 32 | podatek VAT 23% |  |
| 33 | wartość robót brutto |  |

| *Ceny jednostkowe i wartości należy podać w PLN z dokładnością do 0,01 PLN |
| --- |
| Słownie zł.:…………………………………………………………………………………………… |
| ………………,dnia………………. …………………… |
|  |  |  |  |  | (podpis osoby uprawnionej) |

KOSZTORYS OFERTOWY - CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

| 18 | wartość robót netto |  |
| --- | --- | --- |
| 19 | podatek VAT 23% |  |
| 20 | wartość robót brutto |  |

| *Ceny jednostkowe i wartości należy podać w PLN z dokładnością do 0,01 PLN |
| --- |
| Słownie zł.:…………………………………………………………………………………………… |
| ………………,dnia………………. …………………… |
|  |  |  |  |  | (podpis osoby uprawnionej) |

OGÓLNA WARTOŚĆ ZADANIA

| Nazwa zadania | Wartość netto |
| --- | --- |
| CZĘŚĆ DROGOWA |  |
| CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA |  |
| Wartość robót netto |  |
| Podatek VAT 23% |  |
| Wartość robót brutto |  |

| Wartość robót netto |  |
| --- | --- |
| Podatek VAT |  |
| Wartość robót brutto |  |

Ceny jednostkowe i wartości robót należy podawać w PLN  z dokładnością do  0,01 PLN.

Słownie zł:………………………………………………………………………………

………………,dnia…………….			    (podpis osoby uprawnionej)

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Nazwa wykonawcy: .................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

Adres: ......................................................................................

..................................................................................................

OŚWIADCZENIE

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW  UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Budowę ulicy Elizy Orzeszkowej wraz z oświetleniem ulicznym w Pogorzeli”

oświadczam

że spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, stosownie

do treści art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.

z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.).

...................................................................

podpis osoby uprawnionej

...............................dnia ...................................

Załącznik Nr 4a do SIWZ

Nazwa wykonawcy: ................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

Adres: ......................................................................................

.................................................................................................

oświadczenie

o braku podstaw do wykluczenia

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Budowę ulicy Elizy Orzeszkowej wraz z oświetleniem ulicznym w Pogorzeli”

Oświadczam,

że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

na podstawie art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.).

...................................................................

podpis osoby uprawnionej

...............................dnia ...................................

Załącznik Nr 4b do SIWZ

Nazwa wykonawcy: ................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

Adres: ......................................................................................

.................................................................................................

oświadczenie

dla osób fizycznych prowadzących działaLność gospodarczą zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Budowę ulicy Elizy Orzeszkowej wraz z oświetleniem ulicznym w Pogorzeli”

stosownie do art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP

oświadczam, że:

1 .  w stosunku do mnie nie otwarto likwidacji ani upadłości

- po ogłoszeniu upadłości zawarty został układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu nie przewidujący zaspokojenia wierzycieli  przez likwidację majątku upadłego

niepotrzebne skreślić

i nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy.

...................................................................

podpis osoby uprawnionej

...............................dnia ...................................

załącznik nr 5 do SIWZ

WYKAZ ROBÓT

Nazwa wykonawcy: .................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

Adres: ......................................................................................

..................................................................................................

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Budowę ulicy Elizy Orzeszkowej wraz z oświetleniem ulicznym w Pogorzeli”

Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie

| Lp. | Przedmiot (rodzaj) zamówienia | Całkowita wartość | Termin realizacji rozpoczęcie | Termin realizacji zakończenie | Nazwa Zamawiającego i miejsce wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo zakończone.

...............................dnia ...................................

..........................................................

pieczęć i podpisy osób uprawnionych

załącznik nr 6 do SIWZ

UMOWA                                   Wzór

Zawarta w Pogorzeli w dniu  …………..  2014 r., pomiędzy Gminą Pogorzela

reprezentowaną przez:

Piotra Curyka - Burmistrza Pogorzeli

przy  kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Teresy Lempach

zwaną dalej “Zamawiającym”

a firmą ………………………………………………………………………………………………...

zwanym w dalszej części “Wykonawcą” reprezentowanym przez :

- …………………… – Właściciel

§ 1

Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest oferta złożona przez Wykonawcę, na robotę budowlaną polegającą na:

Budowie ulicy Elizy Orzeszkowej wraz z oświetleniem ulicznym w Pogorzeli

§ 2

- Wykonawcy przysługuje za zrealizowany zakres robót wynagrodzenie, uwzględniające wszystkie składniki określone w niniejszej umowie na kwotę brutto:  …………..  zł,                                                   ( słownie złotych : …………………………………. 00/100) za całość zadania.

- Podstawę do wystawienia faktury stanowi załączony do faktury oryginał protokołu odbioru robót potwierdzony przez strony.

- W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych lecz koniecznych do wykonania,

to roboty te zostaną wykonane po uprzednim uzyskaniu dodatkowego zamówienia na podstawie

odrębnej umowy.

- Jeżeli zakres robót dodatkowych nie przekroczy 20 % uprzedniego zamówienia to Zamawiający udzieli Wykonawcy dodatkowego zamówienia z wolnej ręki.

§ 3

- Termin rozpoczęcia robót :  od dnia podpisania umowy.

- Termin zakończenia robót : 30.11.2014 r.

§ 4

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy po podpisaniu umowy.

§ 5

Nadzór nad realizacją zamówienia, ze strony Zamawiającego sprawować będzie : Piotr Piorun, który działa zgodnie z przepisami ustawy – Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

(tekst jednolity z 2003 r. - Dz. U. nr 207, poz. 2016) ze zmianami.

§ 6

Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonanie zadań określonych ustawą – Prawo budowlane oraz udostępnienia im danych informacji wymaganych tą ustawą.

Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać

go Zamawiającemu protokolarnie w terminie odbioru robót.

§ 7

Odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi,

w tym także ruchem pojazdów mechanicznych ponosi Wykonawca robót.

§ 8

- Strony postanawiają iż obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne.

- Kary umowne będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :

- z tytułu niewykonania przedmiotu umowy w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia

umownego za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy.

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 %

wynagrodzenia umownego.

- z tytułu nienależytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 9

- Strony postanawiają, że odbiór przedmiotu umowy nastąpi jednorazowo po wykonaniu robót.

- Odbiór robót dokonany będzie w ustalonym przez strony terminie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia o zakończeniu prac przez Wykonawcę.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie.

- O wykryciu wady w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie. Istnienie wady strony potwierdzają protokolarnie i ustalają termin ich usunięcia.

- W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie, wady usunie Zamawiający, obciążając Wykonawcę pełnymi kosztami ich wykonania.

§ 10

Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia :

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to :

- jeżeli nie umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie ;

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

§ 11

- Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy zostanie rozszerzona do okresu równego okresowi udzielania gwarancji.

- Termin gwarancji wynosi 3 lata licząc od daty odbioru końcowego robót. Do rękojmi mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 12

- Końcowe rozliczenie nastąpi fakturą końcową w ciągu 14 dni po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie za wykonane roboty płatne będzie z konta Zamawiającego : Powiatowy Bank Spółdzielczy Oddział w Pogorzeli ul. Błonie 17, 63 – 860 Pogorzela :

nr 29867800050030030010810002, - na konto Wykonawcy

3. W przypadku działania „siły wyższej”, w tym niesprzyjających warunków atmosferycznych

uniemożliwiających terminowe wykonanie zamówienia (jako siłę wyższą rozumie się

wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne od woli i intencji

którejkolwiek ze stron umowy) dopuszcza się płatność częściową – za wykonane roboty

potwierdzone protokolarnie przez inspektora nadzoru.

§ 13

W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych strony zobowiązują się do zapłaty ustawowych odsetek.

§ 14

Niedopuszczalne jest pod rygorem nieważności, zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnianiu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawców, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 15

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy :

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni  od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

d) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje            ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

e) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę obciążają go następujące obowiązki szczegółowe :

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy wykonawca przy udziale Zamawiającego 	 sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia,

b) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swój koszt,

c) Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi, oraz niezwłocznie usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

§ 16

- W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

- Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Wykonawcy.

- Wykonawca ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Zamawiającego roszczenia w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia roszczenia.

- W razie odmowy przez Wykonawcę uznania roszczenia, względnie nie udzielenia odpowiedzi    na roszczenie w terminie o którym mowa w ust. 3, Zamawiający uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.

- Do rozpoznania sporów wynikłych na realizacji niniejszej umowy jest właściwy sąd powszechny dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia  1964 r. -Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 18

Umowę niniejszą sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej    ze stron.

WYKONAWCA :						                  ZAMAWIAJĄCY :

KONTRASYGNATA